采购需求

型号：4KG手提式干粉灭火器

品牌：江荆、淮海、胜捷、海天消防HTFF

采购数量：468个

灭火级别：2A55BCE

喷射距离：≥3米

单瓶重量：6.2KG

瓶身材质：碳钢

啧嘴：优质橡胶加长管

干粉：90超细粉

认证：按新国标要求有3C认证和国家强制认证证书，瓶身有消防编号和二维码，产品合格证

生产日期：2023年3月31日以后生产的

灭火器质保期：按国家标准执行

供应商服务要求：以生产日期开始计算，质保1年。1年内该产品出现漏气、漏粉、变形等不是人为损坏，供应商免费更换

产品产地：该产品的原产地、原生产厂商

注意事项：本批次的灭火器到达本校后，由相关部门参与现场

验收并随机抽取2瓶送检。