维护保养内容

工程概况

1、工程名称： 可燃气体泄露报警控制系统

2、工程地点： 黄山市屯溪区

3、可燃气体报警控制系统开通使用时间为： 2019年11月

4、设备维护保养费用清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 维护保养费（元/年） |
| 单价 | 小计 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | SH2032S-SH2021 | 2  | 0 | 0 |
| 2 | 点型可燃气体探测器 | SH0301 | 15  | 500 | 7500 |
| 3 | 电磁阀 | DN50 | 2  | 0 | 0 |
| 4 | 阀门控制箱 | SH2080 | 2 | 0 | 0 |
| 合计（大写）： |  |  |

5、范围：

1、乙方每3个月派遣技术人员上门服务一次。系统出现故障时乙方必须及时上门维护。

2、乙方维护服务结果，必须及时上报甲方负责管理人员。

3、需要更换配件或设备时，必须及时上报甲方负责管理人员确认，方可更换，更换配件费用按与港投集团协议成本价报价付费。